Челябинская транспортная прокуратура разъясняет изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части ответственности за нарушение требований пожарной безопасности

С 20 марта 2021 года вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), внесенные Федеральным законом от 09.03.2021 № 36-ФЗ.

Указанным федеральным законом установлена административная ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска (часть 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ).

Повторное нарушение при этом может выражаться в:

- необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты

- несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

Совершение данного правонарушения влечет назначение административного наказания:

- для граждан: в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей;

- для должностных лиц: в виде административного штрафа в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей;

- для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: в виде административного штрафа в размереот 30 тыс. до 40 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток;

- для юридических лиц: в виде административного штрафа в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Челябинский

транспортный прокурор

советник юстиции							   А.А. Колесников